**ORDRE DE SERVICE**

**SOCIÉTÉ : ERM SMART-STREET**

Le chargé de travaux : ………………………………………………………………………………………………………………………

Désigne l’exécutant(e) : …………………………………………………………………….. Habilité : …………………………………

Pour effectuer les travaux suivants : ……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ouvrage sur lequel les travaux sont à réaliser : ***ERM SMART-STREET CY10***

Indications complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Situation actuelle de l’équipement**

☐ En production ☐ Sous tension ☐ Non consigné

☐ A l’arrêt ☐ Hors tension ☐ Consignation totale

☐ Consignation partielle : ………………………………………………………..

Présence de pièces nues sous tension ☐ Non ☐ Oui si oui lesquelles : ……………………………………….

Suppression du voisinage par : ☐ Consignation

 ☐ Mise hors de portée par nappe isolante

Autres risques : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Équipements de sécurité à utiliser**

**E.P.I.**

☐ Casque isolant et antichoc ☐ Écran facial ☐ Gant isolant avec étui ☐ Chaussures de sécurité

☐ Tenue de travail ☐ Gant de travail ☐ V.A.T

**E.P.C.**

☐ Affichage de zone de travail ☐ Tapis isolant ☐ cadenas de condamnation ☐ Balisage

☐ Nappe isolante

Ordre d’exécution délivré le ….…. / ….…. / ……..…….. à ……. h ……. min

Signature du chargé de travaux Signature de l’exécutant(e)

**AVIS DE FIN D’EXÉCUTION DE TRAVAUX**

M. ou Mme…………………………………… exécutant(e), informe le chargé de travaux …………………………………………...

Que les travaux désignés ci-dessus sont terminés le ….…. / ….…. / ……..…….. à ……. h ……. min et considère que tout nouvel accès à la zone de travail lui est désormais interdit.

 Signature du chargé de travaux Signature de l’exécutant(e)