**Attestation de consignation pour travaux :**

**SOCIÉTÉ : ERM SMART-STREET N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Le chargé de travaux : M.…………………………………………..........................................…Habilitation : ………………………

☐ Est chargé d’exécuter les travaux.

☐ Désigne l’exécutant(e) : ……………………………………………………………………. Habilité : ……………………………

Pour effectuer les travaux suivants : ……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ouvrage sur lequel les travaux sont à réaliser : ***ERM SMART-STREET CY10***

Indications complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le chargé de consignation : M.………………………………………….......................................... Tél : ………………………

Atteste qu’en vue d’exécuter les travaux il a consigné :

Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d’autres attestations en sa possession.

Le chargé de travaux pourra travailler ou faire exécuter les travaux par le ou les exécutants après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent (vérification d’absence de tension, mise à la terre et en court-circuit).

**Dispositions particulières :**

L’avis de fin de travail devra être rendu au plus tard le : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ min

Le délai de restitution des installations en cas d’urgence est de : \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ min

Attestation délivrée le : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ min au chargé de travaux qui s’engage à respecter les prescriptions de sécurité en vigueur.

Signature du chargé de travaux : Signature du chargé de consignation :

Disposition particulière du chargé de travaux :

Les mises à la terre et en court-circuit placées par le chargé de consignation aux points suivants :

....................................................................................................................................................................................................

Ont été reconnues ☐ valables par le chargé de travaux pour la protection de sa zone de travail.

(Mettre une croix dans la case correspondante à la mention valable).