TOP – FICHE SECURITE - PRP

« En vous appuyant sur la fiche méthode PRP du dossier technique (Dossier 1) et de l’exemple réalisé (Dossier 3) on vous demande de procéder au T.O.P. »

Observations :

Lors de mon activité de raccordement du module « Citybox » sur le candélabre 2 je m’expose essentiellement aux intempéries extérieures (prévoir l’interruption de l’activité s’il pleut), à la proximité des passants sur le trottoir (prévoir un balisage de la zone) et au risque électrique (consignation du départ de la ligne EP), …

Indices : (cette liste n’est pas exhaustive)

Environnement électrique extérieur, balisage, tapis isolant, consignation, instructions permanentes de sécurité, tenue de travail, manœuvre d’urgence, responsable consignation, ergonomie, outils isolés, PIRL, …

Sécurité Electrique NF C 18 510.

- Pour consigner mon installation je fais appel à :

☐Mon chargé de consignation 	☐mon chargé de travaux	☐ mon collègue

☐Mon chargé d’intervention	☐mon chargé d’exploitation

- sélectionner les éléments de sécurité électrique à utiliser pour votre activité.

☐          ☐       ☐         ☐          ☐          ☐       ☐      ☐          ☐

☐              ☐               ☐           ☐                   ☐                ☐

Indiquez ci-dessous le Titre d’habilitation requis pour votre activité :

B0☐ B1☐ B1V☐ BR☐ BE☐ BC☐ B2V☐ BP☐ BRPV☐ B1VL☐

Page 1/2

TOP – FICHE SECURITE - PRP

Evaluation des risques : (Analyse pour 1 ou 2 situations dangereuses identifiées).

| Situation dangereuse |  | Risques identifiés |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description de l’activité | Phénomène dangereux | Evènement déclencheur | Dommage |
| Raccordement électrique. | Contact direct avec une PNST. | Contact du corps avec la PNST. | La mort entrainée par électrisation (électrocution). |
| Travail en extérieur sur trottoir en présence de badauds. | Personnes non averties qui passent à proximité d’un travailleur qui ne les voient pas. | Chute de plein pieds provoquée par une bousculade ou un heurt entre le badaud et le travailleur. | Heurt d’obstacle ou du trottoir avec une partie du corps qui peut générer des blessures nécessitant un arrêt temporaire de travail. |

Surligner le chemin d’analyse de probabilité pour chaque situation identifiée.

Situation 1							Situation 2

Cocher les cases de priorité ci-dessous pour chaque situation identifiée.

Situation 1						Situation 2

Reporter les résultats dans le tableau d’évaluation des risques ci-dessous.

| Estimation des risques |  | Evaluation des risques |
| --- | --- | --- |
| Gravité | Probabilité | Niveau de priorité |
| 4 Très grave | 4 | 1 |
| 3 moyen | 3 | 1 |

Page 2/2

Page 2/2