| Compétence(s) visée(s) : C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte C2 : Organiser l’opération dans son contexte C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation C7 : Valider le fonctionnement de l’installation C10: Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération #### Titre de l’Activité Pédagogique : #### Automatisation et scénarisation du fonctionnement de l'éclairage et du volet roulant. #### Support : Chambre d’hôtel éco-innovante |  | Activité5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Classe(s) : 2nde MELEC |
|  |  | Durée :3h00 |
| 1 – Pré requis nécessaires à la réalisation de l’activité : Montages de base ( normes RT2012, NFC15100 et C18510) 2 - Ressources disponibles : - matérielles : outillage d’électricien, émetteurs et récepteurs EnoCean - logiciels : Eedomus secure - numériques : Le CCTP de l’hôtel, les dossiers 1,2,3, les fiches constructeur et le DTR Activité 5. - informations : fiche de guidance, tutoriel 3_Condition de réalisation: Travail demandé. Etape 1.1(1h) - Consulter le dossier technique et répondre aux questions pour analyser l’installation. Etape 1.2 (30mn) - Recenser les matériels, équipements et outillages nécessaires. Etape 2 (1h) - Mettre en place le lecteur de carte et le détecteur de luminosité. Etape 3.1 (1h) - Procéder à l’identification des capteurs et actionneurs Enocean via le logiciel de gestion de la box eedomus. Etape 3.2(15mn) Vérifier que le fonctionnement correspond au cahier des charges établi. En mettant en œuvre le scénario proposé permettant la gestion de l’éclairage et du volet roulant. Etape 4 (15mn) - Expliquer au client le fonctionnement en faisant une démonstration | ATTITUDES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES |  |
|  | - AP1 : faire preuve de rigueur et de précision - AP2 : faire preuve d’esprit d’équipe - AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute - AP4 : faire preuve d’initiative - AP5 : faire preuve d’analyse critique Connaissances associées nécessaires Chaîne d’énergie • Chaîne d’information • Grandeurs électriques mécaniques et dimensionnelles • Ressources et outils professionnels • Qualité - sécurité – environnement • Communication Tâches professionnelles T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution T 1-3 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe |  |
| 4 –Critères d’évaluation de la (des) compétences(s) visée(s) : C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte - Les informations nécessaires sont recueillies - Les contraintes techniques et d’exécution sont repérées C2 : Organiser l’opération dans son contexte - Le bon d’approvisionnement ou bon de commande est complété. C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable - Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l’art C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation - Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions C7 : Valider le fonctionnement de l’installation - L’installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel - Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec Pertinence C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération - Les contraintes techniques d’utilisation et de performances énergétiques de l’installation sont expliquées |  |  |